|  |
| --- |
| **停 水 通 知 單**105年8月5日于營繕組 |
| 一、施工原因：**配合本校校總區自來水管線第一期更新工程新舊管線銜接** |
| 二、連 絡 人：國立臺灣大學營繕組：沈士文技士3366-9831#28  國立臺灣大學配電室：3366-2224~6 、 0911-769831 |
| 三、施工單位：榮平企業有限公司    陳景振：0911-352-750 |
| 四、停水時間： 105年8月8日（星期一），早上9時起至12時止(如提早完竣將提前供水，惟若工作發生特殊困難，亦可能延緩送水。) |
| 五、停水範圍： |
| **一號館、二號館、三號館、樂學館、植物標本館、事務組雜工班、農化新館、第二行政大樓、四號館、五號館、農業綜合大樓、農業產品展售中心、理髮廳、洗衣部、推廣教育大樓、學生職業生涯發展中心、化工系(植研) 、主計室綜合業務、食品加工實驗室、營養食品實驗室(生技系) 、應用微生物及生物技術研究室R-106、分子營養與生物科技研究室R-107-1、生醫影像核心研究室R-107-2、穀物加工實驗室R02、保管組倉庫、農化系土壤環境化學研究室、環境化學研究大樓、常綠果樹實驗室LAB2531、小木屋(咖啡屋) 、學生住宿服務組、資源教室、物理系機械工廠、性別平等教育委員會、女五宿(值班室) 、植物病毒研究室、植物標本館、魚類標本館、土木系、化工系、校史館。** |
| **六、通知送達單位：一號館、二號館、三號館、樂學館、植物標本館、事務組雜工班、農化新館、第二行政大樓、四號館、五號館、農業綜合大樓、農業產品展售中心、理髮廳、洗衣部、推廣教育大樓、學生職業生涯發展中心、化工系(植研)、主計室綜合業務、食品加工實驗室、營養食品實驗室(生技系) 、應用微生物及生物技術研究室R-106、分子營養與生物科技研究室R-107-1、生醫影像核心研究室R-107-2、穀物加工實驗室R02、保管組倉庫、農化系土壤環境化學研究室、環境化學研究大樓、常綠果樹實驗室LAB2531、小木屋(咖啡屋) 、學生住宿服務組、資源教室、物理系機械工廠、性別平等教育委員會、女五宿(值班室) 、植物病毒研究室、植物標本館、魚類標本館、土木系、化工系、校史館、經營管理組。** |
| **七、請權管單位務必通知各系所及相關單位** |
| **八、請各實驗室避開停水期間作業或調整實驗作業時間，如無法避免請及早備妥備用水，如系館有下水塔請務必將水打至上水塔。** |
| **九、另各單位之空調系統如使用冷卻水塔進行散熱冷卻，建議停水期間停開空調相關設備，如欲使用，請務必隨時留意冷卻水塔水位，並於水位不足時將空調系統相關設備進行關閉，以避免水位不足造成空調系統相關設備毀損。** |
| **十、請駐警隊協助備查。** |
| **十一、本「停水公告」刊登於校園公佈欄並於BBS站公告。** |